## 建站详表
试点村基础信息 | [7 empty] | 电信网络覆盖情况现场核实 |  |  | 竞争对手4G网络情况 |  | 存量塔桅信息 |  | 是否贫困村 | 拟建基站信息
序号 | 项目信息 | 市 | 县 | 乡 | 行政村 | 行政村区划编码 | 站点任务数 | 4G覆盖现状 | 村委会、学校、卫生室等4G覆盖现状 | 光网覆盖现状 | 移动4G网络覆盖现状 | 联通4G网络覆盖现状 | 存量塔桅 | 塔桅高度 | （与招标文件一致） | 拟建基站站点名 | 经度 | 经度 | 主要覆盖村组名称 | 其他覆盖情况说明 | 详细地址 | 查勘联系方式 | 区域类型 | 基站建设类型 | 基站建设方式 | 频段 | 皮基站/直放站/建设L网站型配置 | 新增皮宏站小区数/直放站远端数/基站小区数 | 皮基站/直放站/L网厂家厂家 | 设备类型 | 设备型号 | 皮基站/直放站远端/RRU建设方式 | 设备端口配置 | 功率（W） | 皮基站/直放站远端/RRU供电方式 | 光模块类型 | 是否级联 | BBU/近端建设方式 | BBU/近端所在局址 | BBU安装方式（考虑IP RAN设备（3U）） | GPS建设方式 | 机房类型 | 配套建设方式 | 自建配套类型 | 电力引入距离（米） | 塔桅类型 | 塔桅属性 | 塔桅高度（米） | 新建塔桅/支架方案 | 天线平台 | 天线挂高 | 天线天线类型 | 天线通道数 | 方位角 | 下倾角-机械下倾角 | 下倾角-电调下倾角 | 半功率角 | 天线增益 | 站址来源
1 | 第六批普遍服务项目 | 邵阳 | 隆回县 | 北山镇 | 大院村 | 430524114237 | 1 | 未覆盖 | 移动已覆盖 | 已覆盖 | 已覆盖 | 未覆盖 | 六方塔 | 21 | 是 | 隆回县北山镇大院村 | 111.0635 | 27.0617 | 大院村 | 大院村 | 隆回县北山镇大院村 | 康贤：13307485436 | 丘陵 | LTE基站 | 新建基站 | 800M | S111 | 3 | 华为 | BBU+RRU | 华为RRU3653 | RRU | 2T4R | 2*60W | 直流（-48V) | 单芯双向 | 否 | BBU整体新增 | 隆回县山界模块点机房 | 室内机柜安装 | 新增GPS新增功分(级联套件) | 土建机房 | 铁塔公司承建 |  |  | 地面六方塔 | 新建 | 21 | 新建塔桅 | 第一平台 | 22 | 四端口面板天线 | 2T4R | 75/210/330 | 3/3/3 | 3/2/2 | 65° | 17dBi | 铁塔新建
2 | 第六批普遍服务项目 | 邵阳 | 隆回县 | 高坪镇 | 坳下村 | 430524104202 | 1 | 未覆盖 | 联通已覆盖 | 已覆盖 | 已覆盖 | 已覆盖 | 拉线塔 | 21 | 是 | 隆回县七江镇马鞍 | 111.0372 | 27.4755 | 坳下村 | 坳下村 | 隆回县七江镇镇坳下村 | 康贤：13307485436 | 丘陵 | LTE基站 | 新建基站 | 800M | S111 | 3 | 华为 | BBU+RRU | 华为RRU3653 | RRU | 2T4R | 2*60W | 直流（-48V) | 单芯双向 | 否 | BBU整体新增 | 隆回县七江模块点机房 | 室内机柜安装 | 新增GPS新增功分(级联套件) | 土建机房 | 铁塔存量 |  |  | 拉线塔 | 存量 | 21 | 利旧支架 | 第二平台 | 18 | 四端口面板天线 | 2T4R | 85/210/320 | 3/3/5 | 3/3/3 | 65° | 17dBi | 铁塔存量
3 | 第六批普遍服务项目 | 邵阳 | 隆回县 | 高坪镇 | 凤凰村 | 430524104261 | 1 | 未覆盖 | 三家均未覆盖 | 已覆盖 | 未覆盖 | 未覆盖 | 无 |  | 是 | 隆回县高平镇凤凰村 | 111.1758 | 27.5288 | 凤凰村 | 凤凰村 | 隆回县高平镇凤凰村 | 康贤：13307485436 | 丘陵 | LTE基站 | 新建基站 | 800M | S111 | 3 | 华为 | 独立RRU | 华为RRU3653 | RRU | 2T4R | 2*60W | 直流（-48V) | 单芯双向 | 否 | 利旧L网BBU（新增信道板） | 隆回县高坪镇高坪模块局BBU(红山村_WL+茶山村_WL) | 室内机柜安装 | 利旧GPS | 土建机房 | 铁塔公司承建 |  |  | 地面六方塔 | 新建 | 21 | 新建塔桅 | 第一平台 | 19 | 四端口面板天线 | 2T4R | 90/170/270 | 5/3/3 | 3/3/3 | 65° | 17dBi | 铁塔新建
4 | 第六批普遍服务项目 | 邵阳 | 隆回县 | 高坪镇 | 富延村 | 430524104228 | 1 | 已覆盖 | 电信已覆盖 | 已覆盖 | 未覆盖 | 未覆盖 | 无 |  | 是 | 隆回县高平镇富延村 | 111.1303 | 27.4615 | 富延村 | 富延村 | 隆回县高平镇富延村 | 康贤：13307485436 | 丘陵 | 皮基站 | 新建基站 | 1.8G | S0.5/0.5 | 1 | 京信 | 一体化皮基站 | 一体化皮基站 | 一体化皮基站 | 2T2R | 2*40W | 交流（220V） | 单芯双向 | 否 | BBU整体新增 | 本站 | 挂杆安装 | 新增GPS | 无 | 电信自建 | 9米立杆 | 200 | 新建9米立杆 | 新建 | 9 | 新建塔桅 | 第一平台 | 8 | 两端口面板天线 | 2T2R | 10/200 | 3/3 | 3/3 | 65 | 17dBi | 电信自建
5 | 第六批普遍服务项目 | 邵阳 | 隆回县 | 高坪镇 | 中黄信村 | 430524104259 | 1 | 未覆盖 | 三家均未覆盖 | 已覆盖 | 已覆盖 | 未覆盖 | 无 |  | 是 | 隆回县高平镇中黄信村 | 111.1592 | 27.4929 | 中黄信村 | 中黄信村 | 隆回县高平镇中黄信村 | 康贤：13307485436 | 丘陵 | LTE基站 | 新建基站 | 800M | S11 | 2 | 华为 | 独立RRU | 华为RRU3653 | RRU | 2T4R | 2*60W | 直流（-48V) | 单芯双向 | 否 | 利旧L网BBU（新增信道板） | 隆回县高坪模块局BBU(高坪镇双田村_WL+富延村_WL) | 室内机柜安装 | 利旧GPS | 土建机房 | 铁塔公司承建 |  |  | 地面六方塔 | 新建 | 21 | 新建塔桅 | 第一平台 | 19 | 四端口面板天线 | 2T4R | 190/330 | 3/3 | 3/3 | 65° | 17dBi | 铁塔新建
6 | 第六批普遍服务项目 | 邵阳 | 隆回县 | 荷田乡 | 广溪村 | 430524207237 | 1 | 未覆盖 | 移动已覆盖 | 已覆盖 | 已覆盖 | 未覆盖 | 无 |  | 是 | 隆回县荷田乡广庄村 | 111.0202 | 27.3631 | 广溪村 | 广溪村 | 隆回县荷田乡广庄村 | 康贤：13307485436 | 丘陵 | 皮基站 | 新建基站 | 800M | S0.5/0.5 | 1 | 京信 | 一体化皮基站 | 一体化皮基站 | 一体化皮基站 | 2T2R | 2*40W | 交流（220V） | 单芯双向 | 否 | BBU整体新增 | 本站 | 挂杆安装 | 新增GPS | 无 | 电信自建 | 9米立杆 | 200 | 新建9米立杆 | 新建 | 9 | 新建塔桅 | 第一平台 | 8 | 四端口面板天线 | 2T2R | 270 | 3 | 3 | 65 | 17dBi | 电信自建
7 | 第六批普遍服务项目 | 邵阳 | 隆回县 | 荷香桥镇 | 开智村 | 430524106211 | 1 | 已覆盖 | 电信已覆盖 | 已覆盖 | 已覆盖 | 未覆盖 | 六方塔 | 21 | 是 | 隆回县荷香桥镇印足村 | 110.9901 | 27.2341 | 开智村 | 开智村 | 隆回县荷香桥镇印足村 | 康贤：13307485436 | 丘陵 | LTE基站 | 扩容小区 | 800M | S11 | 2 | 华为 | 独立RRU | 华为RRU3653 | RRU | 2T4R | 2*60W | 直流（-48V) | 单芯双向 | 否 | 利旧L网BBU（新增信道板） | 本站 | 室内机柜安装 | 利旧GPS | 土建机房 | 铁塔存量 |  |  | 地面六方塔 | 存量 | 21 | 利旧支架 | 第二平台 | 18 | 四端口面板天线 | 2T4R | 67/300 | 3/3 | 3/3 | 65° | 17dBi | 铁塔存量
8 | 第六批普遍服务项目 | 邵阳 | 隆回县 | 荷香桥镇 | 树竹村 | 430524106216 | 1 | 未覆盖 | 三家均未覆盖 | 已覆盖 | 未覆盖 | 未覆盖 | 无 |  | 是 | 隆回县荷香桥镇树竹村 | 110.9541 | 27.3008 | 树竹村 | 树竹村 | 隆回县荷香桥镇树竹村 | 康贤：13307485436 | 丘陵 | 皮基站 | 新建基站 | 1.8G | S0.5/0.5 | 1 | 京信 | 一体化皮基站 | 一体化皮基站 | 一体化皮基站 | 2T2R | 2*40W | 交流（220V） | 单芯双向 | 否 | BBU整体新增 | 本站 | 挂杆安装 | 新增GPS | 无 | 电信自建 | 9米立杆 | 200 | 新建9米立杆 | 新建 | 9 | 新建塔桅 | 第一平台 | 8 | 两端口面板天线 | 2T2R | 90 | 3 | 3 | 65 | 17dBi | 电信自建
9 | 第六批普遍服务项目 | 邵阳 | 隆回县 | 横板桥镇 | 荷叶塘村 | 430524107209 | 1 | 未覆盖 | 移动已覆盖 | 已覆盖 | 移动已覆盖 | 未覆盖 | 三管塔 | 35 | 是 | 隆回县横板桥镇周庄村 | 110.8992 | 27.2347 | 荷叶塘村 | 荷叶塘村 | 隆回县横板桥镇周庄村 | 康贤：13307485436 | 丘陵 | LTE基站 | 新建基站 | 800M | S111 | 3 | 华为 | BBU+RRU | 华为RRU3653 | RRU | 2T4R | 2*60W | 直流（-48V) | 单芯双向 | 否 | BBU整体新增 | 隆回县荷香桥模块局机房 | 室内机柜安装 | 新增GPS新增功分(级联套件) | 土建机房 | 铁塔存量 |  |  | 地面三管塔 | 存量 | 35 | 利旧支架 | 第一平台 | 33 | 四端口面板天线 | 2T4R | 70/220/320 | 5/3/3 | 3/3/3 | 65 | 17dBi | 铁塔存量
10 | 第六批普遍服务项目 | 邵阳 | 隆回县 | 横板桥镇 | 礼贤村 | 430524107203 | 1 | 未覆盖 | 三家均未覆盖 | 已覆盖 | 未覆盖 | 未覆盖 | 无 |  | 是 | 隆回县横板桥镇礼贤村 | 110.9252 | 27.2203 | 礼贤村 | 礼贤村 | 隆回县横板桥镇礼贤村 | 康贤：13307485436 | 丘陵 | LTE基站 | 新建基站 | 800M | S0.3/0.3/0.3 | 1 | 华为 | 独立RRU | 华为RRU3653 | RRU | 2T4R | 2*60W | 直流（-48V) | 单芯双向 | 否 | 利旧L网BBU（新增信道板） | F_H_邵阳市隆回县荷香桥模块局BBU1(荷香桥镇老街_WL) | 室内机柜安装 | 利旧GPS | 土建机房 | 铁塔公司承建 |  |  | 地面六方塔 | 新建 | 21 | 新建塔桅 | 第一平台 | 19 | 四端口面板天线 | 2T4R | 50/150/250 | 5/3/3 | 3/3/3 | 65 | 17dBi | 铁塔新建
11 | 第六批普遍服务项目 | 邵阳 | 隆回县 | 横板桥镇 | 罗子团村 | 430524107217 | 1 | 未覆盖 | 移动已覆盖 | 已覆盖 | 已覆盖 | 未覆盖 | 六方塔 | 21 | 是 | 隆回县横板桥镇石砚 | 110.8946 | 27.1952 | 石燕村 | 石燕村 | 隆回县横板桥镇石砚 | 康贤：13307485436 | 丘陵 | LTE基站 | 新建基站 | 800M | S111 | 3 | 华为 | 独立RRU | 华为RRU3653 | RRU | 2T4R | 2*60W | 直流（-48V) | 单芯双向 | 否 | 利旧L网BBU（新增信道板） | F_H_RC_邵阳市隆回县横板桥模块局(涧山村_WL+树足村_WL) | 室内机柜安装 | 利旧GPS | 土建机房 | 铁塔存量 |  |  | 地面六方塔 | 存量 | 21 | 新增支架 | 第一平台 | 19 | 四端口面板天线 | 2T4R | 30/100/240 | 3/5/3 | 3/3/3 | 65 | 17dBi | 铁塔存量
12 | 第六批普遍服务项目 | 邵阳 | 隆回县 | 金石桥镇 | 蔡花村 | 430524102209 | 1 | 已覆盖 | 电信已覆盖 | 已覆盖 | 已覆盖 | 未覆盖 | 六方塔 | 21 | 是 | 隆回县金石桥镇蔡花村 | 110.9686 | 27.5501 | 蔡花村 | 蔡花村 | 隆回县金石桥镇蔡花村 | 康贤：13307485436 | 丘陵 | LTE基站 | 新建基站 | 2.1G | S11 | 2 | 华为 | 独立RRU | 华为RRU3653 | RRU | 2T4R | 2*60W | 直流（-48V) | 单芯双向 | 否 | 利旧L网BBU（新增信道板） | F_H_R_邵阳市隆回县金石桥镇金石桥模块局BBU(五罗村_WL) | 室内机柜安装 | 利旧GPS | 土建机房 | 铁塔公司承建 |  |  | 地面六方塔 | 新建 | 21 | 新建塔桅 | 第一平台 | 19 | 四端口面板天线 | 2T4R | 20/230 | 3/3 | 3/3 | 65 | 17dBi | 铁塔新建
13 | 第六批普遍服务项目 | 邵阳 | 隆回县 | 金石桥镇 | 洞下村 | 430524102206 | 1 | 未覆盖 | 移动已覆盖 | 已覆盖 | 已覆盖 | 已覆盖 | 六方塔 | 21 | 是 | 隆回县金石桥镇上井村 | 110.9195 | 27.5632 | 洞下村 | 洞下村 | 隆回县金石桥镇上井村 | 康贤：13307485436 | 丘陵 | LTE基站 | 新建基站 | 800M | S11 | 2 | 华为 | 独立RRU | 华为RRU3653 | RRU | 2T4R | 2*60W | 直流（-48V) | 单芯双向 | 否 | 利旧L网BBU（新增信道板） | F_H_R_邵阳市隆回县金石桥镇金石桥模块局BBU(五罗村_WL) | 室内机柜安装 | 利旧GPS | 土建机房 | 铁塔存量 |  |  | 地面六方塔 | 存量 | 21 | 利旧支架 | 第二平台 | 18 | 四端口面板天线 | 2T4R | 60/260 | 3/3 | 3/3 | 65 | 17dBi | 铁塔存量
14 | 第六批普遍服务项目 | 邵阳 | 隆回县 | 金石桥镇 | 五罗村 | 430524102247 | 1 | 未覆盖 | 三家均未覆盖 | 已覆盖 | 未覆盖 | 未覆盖 | 六方塔 | 21 | 是 | 隆回县金石桥镇罗公湾 | 110.8993 | 27.5717 | 五罗村 | 五罗村 | 隆回县金石桥镇罗公湾 | 康贤：13307485436 | 丘陵 | LTE基站 | 新建基站 | 800M | S0.3/0.3/0.3 | 1 | 华为 | 独立RRU | 华为RRU3653 | RRU | 2T4R | 2*60W | 直流（-48V) | 单芯双向 | 否 | 利旧L网BBU（新增信道板） | 工程中F_H_RD_邵阳市隆回县金石桥模块局BBU(金石桥柏塘村_WL) | 室内机柜安装 | 利旧GPS | 土建机房 | 铁塔存量 |  |  | 地面六方塔 | 存量 | 21 | 利旧支架 | 第二平台 | 18 | 四端口面板天线 | 2T4R | 20/120/260 | 3/3/3 | 3/3/3 | 65 | 17dBi | 铁塔存量
15 | 第六批普遍服务项目 | 邵阳 | 隆回县 | 金石桥镇 | 阳溪村 | 430524102233 | 1 | 已覆盖 | 电信已覆盖 | 已覆盖 | 未覆盖 | 未覆盖 | 无 |  | 是 | 隆回县金石桥镇晓阳溪村 | 110.911 | 27.6212 | 阳溪村 | 阳溪村 | 隆回县金石桥镇晓阳溪村 | 康贤：13307485436 | 丘陵 | LTE基站 | 新建基站 | 800M | S111 | 3 | 华为 | 独立RRU | 华为RRU3653 | RRU | 2T4R | 2*60W | 直流（-48V) | 单芯双向 | 否 | 利旧L网BBU（新增信道板） | 工程中F_H_RD_邵阳市隆回县金石桥模块局BBU(金石桥柏塘村_WL) | 室内机柜安装 | 利旧GPS | 土建机房 | 铁塔公司承建 |  |  | 地面六方塔 | 新建 | 21 | 新建塔桅 | 第一平台 | 19 | 四端口面板天线 | 2T4R | 70/180/340 | 3/3/3 | 3/3/3 | 65 | 17dBi | 铁塔新建
16 | 第六批普遍服务项目 | 邵阳 | 隆回县 | 六都寨镇 | 飞蛾潭村 | 430524105260 | 1 | 未覆盖 | 电信已覆盖 | 已覆盖 | 已覆盖 | 已覆盖 | 三角塔 | 30 | 是 | 隆回县六都寨镇尔禄堂 | 110.8977 | 27.3021 | 飞蛾潭村 | 飞蛾潭村 | 隆回县六都寨镇尔禄堂 | 康贤：13307485436 | 丘陵 | LTE基站 | 新建基站 | 800M | S11 | 2 | 华为 | 独立RRU | 华为RRU3653 | RRU | 2T4R | 2*60W | 直流（-48V) | 单芯双向 | 否 | 利旧L网BBU（新增信道板） | F_H_R_邵阳市隆回县六都寨模块局BBU(六都寨镇丁山小学_WL) | 室内机柜安装 | 利旧GPS | 土建机房 | 铁塔存量 |  |  | 地面三管塔 | 存量 | 30 | 利旧支架 | 第二平台 | 27 | 四端口面板天线 | 2T4R | 20/200/300 | 3/3/3 | 3/3/3 | 65 | 17dBi | 铁塔存量
17 | 第六批普遍服务项目 | 邵阳 | 隆回县 | 罗洪镇 | 江塘村 | 430524119211 | 1 | 已覆盖 | 电信已覆盖 | 已覆盖 | 已覆盖 | 未覆盖 | 四角塔 | 40 | 是 | 隆回县罗洪乡江塘村 | 111.0983 | 27.5693 | 江塘村 | 江塘村 | 隆回县罗洪乡江塘村 | 康贤：13307485436 | 丘陵 | LTE基站 | 新建基站 | 800M | S11 | 2 | 华为 | BBU+RRU | 华为RRU3653 | RRU | 2T4R | 2*60W | 直流（-48V) | 单芯双向 | 否 | BBU整体新增 | 隆回县罗洪模块点机房 | 室内机柜安装 | 新增GPS新增功分(级联套件) | 土建机房 | 铁塔存量 |  |  | 落地角钢塔 | 存量 | 40 | 利旧支架 | 第二平台 | 37 | 四端口面板天线 | 2T4R | 50/140/280 | 3/3/3 | 3/3/3 | 65 | 17dBi | 铁塔存量
18 | 第六批普遍服务项目 | 邵阳 | 隆回县 | 南岳庙镇 | 乔罗村 | 430524116223 | 1 | 未覆盖 | 移动已覆盖 | 已覆盖 | 已覆盖 | 未覆盖 | 三管塔 | 30 | 是 | 隆回县南岳庙镇乔家村 | 110.8793 | 27.0978 | 乔罗村 | 乔罗村 | 隆回县南岳庙镇乔家村 | 康贤：13307485436 | 丘陵 | LTE基站 | 新建基站 | 800M | S111 | 3 | 华为 | 独立RRU | 华为RRU3653 | RRU | 2T4R | 2*60W | 直流（-48V) | 单芯双向 | 否 | 利旧L网BBU（新增信道板） | F_H_R_邵阳市隆回县南岳庙镇模块局BBU1(南岳庙镇武邵村_WL) | 室内机柜安装 | 利旧GPS | 土建机房 | 铁塔存量 |  |  | 地面三管塔 | 存量 | 30 | 利旧支架 | 第二平台 | 27 | 四端口面板天线 | 2T4R | 60/170/350 | 3/3/5 | 3/3/3 | 65 | 17dBi | 铁塔存量
19 | 第六批普遍服务项目 | 邵阳 | 隆回县 | 南岳庙镇 | 塘现村 | 430524116202 | 1 | 未覆盖 | 移动已覆盖 | 已覆盖 | 已覆盖 | 已覆盖 | 六方塔 | 30 | 是 | 隆回县南岳庙镇塘现村 | 110.8439 | 27.1386 | 塘现村 | 塘现村 | 隆回县南岳庙镇塘现村 | 康贤：13307485436 | 丘陵 | LTE基站 | 新建基站 | 800M | S111 | 3 | 华为 | 独立RRU | 华为RRU3653 | RRU | 2T4R | 2*60W | 直流（-48V) | 单芯双向 | 否 | 利旧L网BBU（新增信道板） | F_H_R_邵阳市隆回县南岳庙镇模块局BBU1(南岳庙镇武邵村_WL) | 室内机柜安装 | 利旧GPS | 土建机房 | 铁塔存量 |  |  | 地面三管塔 | 存量 | 30 | 利旧支架 | 第二平台 | 27 | 四端口面板天线 | 2T4R | 50/170/300 | 3/5/3 | 3/3/3 | 65 | 17dBi | 铁塔存量
20 | 第六批普遍服务项目 | 邵阳 | 隆回县 | 七江镇 | 建华村 | 430524117233 | 1 | 未覆盖 | 三家均未覆盖 | 已覆盖 | 未覆盖 | 未覆盖 | 无 |  | 是 | 隆回县七江镇永华村 | 110.9365 | 27.4294 | 建华村 | 建华村 | 隆回县七江镇永华村 | 康贤：13307485436 | 丘陵 | LTE基站 | 新建基站 | 800M | S111 | 3 | 华为 | 独立RRU | 华为RRU3653 | RRU | 2T4R | 2*60W | 直流（-48V) | 单芯双向 | 否 | 利旧L网BBU（新增信道板） | 隆回县七江模块点机房 | 室内机柜安装 | 利旧GPS | 土建机房 | 铁塔公司承建 |  |  | 地面六方塔 | 新建 | 21 | 新建塔桅 | 第一平台 | 19 | 四端口面板天线 | 2T4R | 350/120/210 | 3/3/3 | 3/3 | 65 | 17dBi | 铁塔新建
21 | 第六批普遍服务项目 | 邵阳 | 隆回县 | 七江镇 | 南冲村 | 430524117211 | 1 | 未覆盖 | 三家均未覆盖 | 已覆盖 | 未覆盖 | 未覆盖 | 无 |  | 是 | 隆回县七江镇南冲村 | 110.9956 | 27.413 | 南冲村 | 南冲村 | 隆回县七江镇南冲村 | 康贤：13307485436 | 丘陵 | LTE基站 | 新建基站 | 800M | S0.3/0.3/0.3 | 1 | 华为 | BBU+RRU | 华为RRU3653 | RRU | 2T4R | 2*60W | 直流（-48V) | 单芯双向 | 否 | BBU整体新增 | 隆回县七江模块点机房 | 室内机柜安装 | 新增GPS新增功分(级联套件) | 土建机房 | 铁塔公司承建 |  |  | 地面六方塔 | 新建 | 21 | 新建塔桅 | 第一平台 | 19 | 四端口面板天线 | 2T4R | 60/170/300 | 3/3/3 | 3/3/3 | 65 | 17dBi | 铁塔新建
22 | 第六批普遍服务项目 | 邵阳 | 隆回县 | 七江镇 | 水西村 | 430524117212 | 1 | 未覆盖 | 电信已覆盖 | 已覆盖 | 已覆盖 | 未覆盖 | 三角塔 | 30 | 是 | 隆回县七江镇水西村 | 110.9894 | 27.422 | 水西村 | 水西村 | 隆回县七江镇水西村 | 康贤：13307485436 | 丘陵 | LTE基站 | 新建基站 | 800M | S111 | 3 | 华为 | 独立RRU | 华为RRU3653 | RRU | 2T4R | 2*60W | 直流（-48V) | 单芯双向 | 否 | 利旧L网BBU（新增信道板） | 隆回县七江模块点机房 | 室内机柜安装 | 利旧GPS | 土建机房 | 铁塔存量 |  |  | 地面三管塔 | 存量 | 30 | 利旧支架 | 第一平台 | 28 | 四端口面板天线 | 2T4R | 30/180/260 | 3/3/3 | 3/3/3 | 65 | 17dBi | 铁塔存量
23 | 第六批普遍服务项目 | 邵阳 | 隆回县 | 七江镇 | 元古村 | 430524117221 | 1 | 未覆盖 | 移动已覆盖 | 已覆盖 | 已覆盖 | 未覆盖 | 无 |  | 是 | 隆回县七江镇元古村 | 111.0083 | 27.418 | 元古村 | 元古村 | 隆回县七江镇元古村 | 康贤：13307485436 | 丘陵 | 皮基站 | 新建基站 | 1.8G | S0.5/0.5 | 1 | 京信 | 一体化皮基站 | 一体化皮基站 | 一体化皮基站 | 2T2R | 2*40W | 交流（220V） | 单芯双向 | 否 | BBU整体新增 | 本站 | 挂杆安装 | 新增GPS | 无 | 电信自建 | 9米立杆 | 200 | 新建9米立杆 | 新建 | 9 | 新建塔桅 | 第一平台 | 8 | 两端口面板天线 | 2T2R | 95/325 | 3/3 | 3/3 | 65 | 17dBi | 电信自建
24 | 第六批普遍服务项目 | 邵阳 | 隆回县 | 三阁司镇 | 龙庄村 | 430524115241 | 1 | 已覆盖 | 电信已覆盖 | 已覆盖 | 已覆盖 | 未覆盖 | 六方塔 | 21 | 是 | 隆回县三阁司镇龙庄村 | 110.9172 | 27.0532 | 龙庄村 | 龙庄村 | 隆回县三阁司镇龙庄村 | 康贤：13307485436 | 丘陵 | LTE基站 | 新建基站 | 800M | S11 | 2 | 华为 | BBU+RRU | 华为RRU3653 | RRU | 2T4R | 2*60W | 直流（-48V) | 单芯双向 | 否 | BBU整体新增 | 隆回县三阁司模块点机房 | 室内机柜安装 | 新增GPS新增功分(级联套件) | 土建机房 | 铁塔存量 |  |  | 地面三管塔 | 存量 | 21 | 利旧支架 | 第二平台 | 18 | 四端口面板天线 | 2T4R | 60/220/330 | 3/3/3 | 3/3/3 | 65 | 17dBi | 铁塔存量
25 | 第六批普遍服务项目 | 邵阳 | 隆回县 | 三阁司镇 | 石梁村 | 430524115264 | 1 | 未覆盖 | 移动已覆盖 | 已覆盖 | 已覆盖 | 未覆盖 | 三角塔 | 30 | 是 | 隆回县三阁司镇石梁村 | 110.9536 | 27.1316 | 石梁村 | 石梁村 | 隆回县三阁司镇石梁村 | 康贤：13307485436 | 丘陵 | LTE基站 | 新建基站 | 800M | S111 | 3 | 华为 | BBU+RRU | 华为RRU3653 | RRU | 2T4R | 2*60W | 直流（-48V) | 单芯双向 | 否 | BBU整体新增 | 隆回县烟厂模块点机房 | 室内机柜安装 | 新增GPS新增功分(级联套件) | 土建机房 | 铁塔公司承建 |  |  | 地面六方塔 | 新建 | 21 | 新建塔桅 | 第一平台 | 19 | 四端口面板天线 | 2T4R | 80/210/310 | 3/3/3 | 3/3/3 | 65 | 17dBi | 铁塔新建
26 | 第六批普遍服务项目 | 邵阳 | 隆回县 | 三阁司镇 | 中洲村 | 430524115251 | 1 | 已覆盖 | 电信已覆盖 | 已覆盖 | 已覆盖 | 未覆盖 | 六方塔 | 21 | 是 | 隆回县三阁司镇中洲村 | 110.9288 | 27.1355 | 中洲村 | 中洲村 | 隆回县三阁司镇中洲村 | 康贤：13307485436 | 丘陵 | LTE基站 | 扩容小区 | 800M | S11 | 2 | 华为 | 独立RRU | 华为RRU3653 | RRU | 2T4R | 2*60W | 直流（-48V) | 单芯双向 | 否 | 利旧L网BBU（新增信道板） | F_H_R_邵阳市隆回县南岳庙模块局BBU(南岳庙镇太平村_WL) | 室内机柜安装 | 利旧GPS | 土建机房 | 铁塔存量 |  |  | 地面六方塔 | 存量 | 21 | 利旧支架 | 第二平台 | 18 | 四端口面板天线 | 2T4R | 170/240/350 | 3/3/3 | 3/3/3 | 65 | 17dBi | 铁塔存量
27 | 第六批普遍服务项目 | 邵阳 | 隆回县 | 司门前镇 | 合理村 | 430524103232 | 1 | 已覆盖 | 电信已覆盖 | 已覆盖 | 已覆盖 | 未覆盖 | 三管塔 | 30 | 是 | 隆回县司门前镇金潭村 | 110.8896 | 27.4672 | 合理村 | 合理村 | 隆回县司门前镇金潭村 | 康贤：13307485436 | 丘陵 | LTE基站 | 新建基站 | 800M | S111 | 3 | 华为 | 独立RRU | 华为RRU3653 | RRU | 2T4R | 2*60W | 直流（-48V) | 单芯双向 | 否 | 利旧L网BBU（新增信道板） | F_H_R_邵阳市隆回县西洋江模块局BBU(西洋江镇长塘村_WL) | 室内机柜安装 | 利旧GPS | 土建机房 | 铁塔存量 |  |  | 地面三管塔 | 存量 | 30 | 利旧支架 | 第二平台 | 27 | 四端口面板天线 | 2T4R | 40/110 | 3/3 | 3/3 | 65 | 17dBi | 铁塔存量
28 | 第六批普遍服务项目 | 邵阳 | 隆回县 | 司门前镇 | 吉山村 | 430524103227 | 1 | 未覆盖 | 三家均未覆盖 | 已覆盖 | 未覆盖 | 未覆盖 | 无 |  | 是 | 隆回县司门前镇吉山村 | 110.8888 | 27.5406 | 吉山村 | 吉山村 | 隆回县司门前镇吉山村 | 康贤：13307485436 | 丘陵 | 皮基站 | 新建基站 | 1.8G | S0.5/0.5 | 1 | 京信 | 一体化皮基站 | 一体化皮基站 | 一体化皮基站 | 2T2R | 2*40W | 交流（220V） | 单芯双向 | 否 | BBU整体新增 | 本站 | 挂杆安装 | 新增GPS | 无 | 电信自建 | 9米立杆 | 200 | 新建9米立杆 | 新建 | 9 | 新建塔桅 | 第一平台 | 8 | 两端口面板天线 | 2T2R | 90 | 5 | 5 | 65 | 17dBi | 电信自建
29 | 第六批普遍服务项目 | 邵阳 | 隆回县 | 司门前镇 | 畲溪村 | 430524103207 | 1 | 未覆盖 | 三家均未覆盖 | 已覆盖 | 未覆盖 | 未覆盖 | 无 |  | 是 | 隆回县司门前镇畲溪村 | 110.869 | 27.5261 | 畲溪村 | 畲溪村 | 隆回县司门前镇畲溪村 | 康贤：13307485436 | 丘陵 | LTE基站 | 新建基站 | 800M | S11 | 2 | 华为 | BBU+RRU | 华为RRU3653 | RRU | 2T4R | 2*60W | 直流（-48V) | 单芯双向 | 否 | BBU整体新增 | 隆回县司门前模块点机房 | 室内机柜安装 | 新增GPS新增功分(级联套件) | 土建机房 | 铁塔公司承建 |  |  | 地面六方塔 | 新建 | 21 | 新建塔桅 | 第一平台 | 19 | 四端口面板天线 | 2T4R | 240/350 | 3/3 | 3/3 | 65 | 17dBi | 铁塔新建
30 | 第六批普遍服务项目 | 邵阳 | 隆回县 | 滩头镇 | 响鼓村 | 430524109227 | 1 | 未覆盖 | 三家均未覆盖 | 已覆盖 | 未覆盖 | 未覆盖 | 无 |  | 是 | 隆回县滩头镇响鼓村 | 111.1851 | 27.2615 | 响鼓村 | 响鼓村 | 隆回县滩头镇响鼓村 | 康贤：13307485436 | 丘陵 | LTE基站 | 新建基站 | 800M | S0.3/0.3/0.3 | 1 | 华为 | 独立RRU | 华为RRU3653 | RRU | 2T4R | 2*60W | 直流（-48V) | 单芯双向 | 否 | 利旧L网BBU（新增信道板） | 工程中F_H_邵阳市隆回县滩头模块局BBU(滩头镇2_WL) | 室内机柜安装 | 利旧GPS | 土建机房 | 铁塔公司承建 |  |  | 地面六方塔 | 新建 | 21 | 新建塔桅 | 第一平台 | 19 | 四端口面板天线 | 2T4R | 0/180/270 | 3/3/3 | 3/3/3 | 65 | 17dBi | 铁塔新建
31 | 第六批普遍服务项目 | 邵阳 | 隆回县 | 桃洪镇 | 龙富村 | 430524100274 | 1 | 未覆盖 | 电信已覆盖 | 已覆盖 | 已覆盖 | 未覆盖 | 无 |  | 是 | 隆回县桃洪镇龙富村 | 110.9593 | 27.1937 | 龙富村 | 龙富村 | 隆回县桃洪镇龙富村 | 康贤：13307485436 | 丘陵 | LTE基站 | 新建基站 | 800M | S111 | 3 | 华为 | 独立RRU | 华为RRU3653 | RRU | 2T4R | 2*60W | 直流（-48V) | 单芯双向 | 否 | 利旧L网BBU（新增信道板） | F_H_邵阳市隆回县荷香桥模块局BBU1(荷香桥镇老街_WL) | 室内机柜安装 | 利旧GPS | 土建机房 | 铁塔公司承建 |  |  | 地面六方塔 | 新建 | 21 | 新建塔桅 | 第一平台 | 19 | 四端口面板天线 | 2T4R | 80/135/245 | 3/3/3 | 3/3/3 | 65 | 17dBi | 铁塔新建
32 | 第六批普遍服务项目 | 邵阳 | 隆回县 | 桃洪镇 | 太平洲村 | 430524100278 | 1 | 未覆盖 | 三家均未覆盖 | 已覆盖 | 未覆盖 | 未覆盖 | 无 |  | 是 | 隆回县桃洪镇熊家村 | 110.9439 | 27.1745 | 太平洲村 | 太平洲村 | 隆回县桃洪镇熊家村 | 康贤：13307485436 | 丘陵 | LTE基站 | 新建基站 | 800M | S111 | 3 | 华为 | BBU+RRU | 华为RRU3653 | RRU | 2T4R | 2*60W | 直流（-48V) | 单芯双向 | 否 | BBU整体新增 | 隆回县荷香桥模块局机房 | 室内机柜安装 | 新增GPS新增功分(级联套件) | 土建机房 | 铁塔公司承建 |  |  | 地面六方塔 | 新建 | 21 | 新建塔桅 | 第一平台 | 19 | 四端口面板天线 | 2T4R | 0/120/240 | 3/3/3 | 3/3/3 | 65 | 17dBi | 铁塔新建
33 | 第六批普遍服务项目 | 邵阳 | 隆回县 | 西洋江镇 | 桃梨村 | 430524111230 | 1 | 未覆盖 | 移动已覆盖 | 已覆盖 | 已覆盖 | 未覆盖 | 六方塔 | 21 | 是 | 隆回县西洋江镇枫木岭 | 110.85 | 27.2631 | 桃梨村 | 桃梨村 | 隆回县西洋江镇枫木岭 | 康贤：13307485436 | 丘陵 | LTE基站 | 新建基站 | 800M | S111 | 3 | 华为 | 独立RRU | 华为RRU3653 | RRU | 2T4R | 2*60W | 直流（-48V) | 单芯双向 | 否 | 利旧L网BBU（新增信道板） | F_H_R_邵阳市隆回县西洋江镇星月村BBU(星月村_W+东山村_WL) | 室内机柜安装 | 利旧GPS | 土建机房 | 铁塔存量 |  |  | 地面六方塔 | 存量 | 21 | 利旧支架 | 第二平台 | 18 | 四端口面板天线 | 2T4R | 155/240/320 | 3/3/3 | 3/3/3 | 65 | 17dBi | 铁塔存量
34 | 第六批普遍服务项目 | 邵阳 | 隆回县 | 小沙江镇 | 白银村 | 430524101206 | 1 | 已覆盖 | 电信已覆盖 | 已覆盖 | 未覆盖 | 未覆盖 | 四角塔 | 40 | 是 | 隆回县小沙江镇白银村 | 110.7261 | 27.5042 | 白银村 | 白银村 | 隆回县小沙江镇白银村 | 康贤：13307485436 | 丘陵 | LTE基站 | 扩容小区 | 800M | S11 | 2 | 华为 | 独立RRU | 华为RRU3653 | RRU | 2T4R | 2*60W | 直流（-48V) | 单芯双向 | 否 | 利旧L网BBU（新增信道板） | F_H_RC_邵阳市隆回县小沙江模块局(虎形山加油站+小沙江变电站) | 室内机柜安装 | 利旧GPS | 土建机房 | 铁塔存量 |  |  | 地面三管塔 | 存量 | 40 | 利旧支架 | 第二平台 | 37 | 四端口面板天线 | 2T4R | 30/120/230 | 3/3/3 | 3/3/3 | 65 | 17dBi | 铁塔存量
35 | 第六批普遍服务项目 | 邵阳 | 隆回县 | 岩口镇 | 山水村 | 430524113272 | 1 | 未覆盖 | 三家均未覆盖 | 已覆盖 | 未覆盖 | 未覆盖 | 无 |  | 是 | 隆回县岩口镇山水村 | 111.0577 | 27.2806 | 山水村 | 山水村 | 隆回县岩口镇山水村 | 康贤：13307485436 | 丘陵 | 皮基站 | 新建基站 | 1.8G | S0.5/0.5 | 1 | 京信 | 一体化皮基站 | 一体化皮基站 | 一体化皮基站 | 2T2R | 2*40W | 交流（220V） | 单芯双向 | 否 | BBU整体新增 | 本站 | 挂杆安装 | 新增GPS | 无 | 电信自建 | 9米立杆 | 200 | 新建9米立杆 | 新建 | 9 | 新建塔桅 | 第一平台 | 8 | 两端口面板天线 | 2T2R | 180 | 3 | 3 | 65 | 17dBi | 电信自建
36 | 第六批普遍服务项目 | 邵阳 | 隆回县 | 岩口镇 | 长溪村 | 430524113218 | 1 | 未覆盖 | 三家均未覆盖 | 已覆盖 | 未覆盖 | 未覆盖 | 无 |  | 是 | 隆回县岩口镇长溪村 | 111.0462 | 27.2898 | 长溪村 | 长溪村 | 隆回县岩口镇长溪村 | 康贤：13307485436 | 丘陵 | 皮基站 | 新建基站 | 1.8G | S0.5/0.5 | 1 | 京信 | 一体化皮基站 | 一体化皮基站 | 一体化皮基站 | 2T2R | 2*40W | 交流（220V） | 单芯双向 | 否 | BBU整体新增 | 本站 | 挂杆安装 | 新增GPS | 无 | 电信自建 | 9米立杆 | 200 | 新建9米立杆 | 新建 | 9 | 新建塔桅 | 第一平台 | 8 | 两端口面板天线 | 2T2R | 60/330 | 3/3 | 3/3 | 65 | 17dBi | 电信自建
37 | 第六批普遍服务项目 | 邵阳 | 隆回县 | 七江镇 | 鸟树下村 | 430524117217 | 1 | 未覆盖 | 移动已覆盖 | 已覆盖 | 已覆盖 | 未覆盖 | 三管塔 | 30 | 是 | 隆回县七江镇鸟树下村 | 110.9993 | 27.4632 | 鸟树下村 | 鸟树下村 | 隆回县七江镇鸟树下村 | 康贤：13307485436 | 丘陵 | LTE基站 | 新建基站 | 2.1G | S111 | 3 | 华为 | 独立RRU | 华为RRU3653 | RRU | 2T4R | 2*60W | 直流（-48V) | 单芯双向 | 否 | 利旧L网BBU（新增信道板） | 隆回县七江模块点机房 | 室内机柜安装 | 利旧GPS | 土建机房 | 铁塔存量 |  |  | 地面三管塔 | 存量 | 30 | 利旧支架 | 第二平台 | 27 | 四端口面板天线 | 2T2R | 350/140/220 | 4/4/4 | 3/3/3 | 65 | 17dBi | 铁塔存量
38 | 第六批普遍服务项目 | 邵阳 | 隆回县 | 桃洪镇 | 老银村 | 430524100266 | 1 | 未覆盖 | 未覆盖 | 已覆盖 | 未覆盖 | 未覆盖 |  |  | 是 | 隆回县桃洪镇老银村 | 111.0388 | 27.251 | 老银村 | 老银村 | 隆回县桃洪镇老银村 | 康贤：13307485436 | 丘陵 | LTE基站 | 新建基站 | 800M | S111 | 3 | 华为 | BBU+RRU | 华为RRU3653 | RRU | 2T4R | 2*60W | 直流（-48V) | 单芯双向 | 否 | BBU整体新增 | 隆回县荷香桥模块局机房 | 室内机柜安装 | 新增GPS新增功分(级联套件) | 土建机房 | 铁塔公司承建 |  |  | 地面六方塔 | 新建 | 21 | 新建塔桅 | 第一平台 | 19 | 四端口面板天线 | 2T2R | 70/170/310 | 3/3/3 |  | 65 | 17dBi | 铁塔新建
39 | 第六批普遍服务项目 | 邵阳 | 隆回县 | 司门前镇 | 湴塘村 | 430524103228 | 1 | 未覆盖 | 移动已覆盖 | 已覆盖 | 已覆盖 | 已覆盖 | 拉线塔 | 30 | 是 | 隆回县司门前镇湴塘村 | 110.8935 | 27.53 | 湴塘村 | 湴塘村 | 隆回县司门前镇湴塘村 | 康贤：13307485436 | 丘陵 | LTE基站 | 新建基站 | 800M | S111 | 3 | 华为 | 独立RRU | 华为RRU3653 | RRU | 2T4R | 2*60W | 直流（-48V) | 单芯双向 | 否 | 利旧L网BBU（新增信道板） | 隆回县司门前模块点机房 | 室内机柜安装 | 利旧GPS | 土建机房 | 铁塔存量 |  |  | 拉线塔 | 存量 | 30 | 利旧支架 | 第二平台 | 24 | 四端口面板天线 | 2T4R | 90/210/330 | 3/3/3 | 3/3/3 | 65 | 17dBi | 铁塔存量
40 | 第六批普遍服务项目 | 邵阳 | 隆回县 | 七江镇 | 寨冲村 | 430524117224 | 1 | 未覆盖 | 移动已覆盖 | 已覆盖 | 已覆盖 | 未覆盖 | 六方塔 | 21 | 是 | 隆回县七江镇寨冲村 | 110.9999 | 27.4806 | 寨冲村 | 寨冲村 | 隆回县七江镇寨冲村 | 康贤：13307485436 | 丘陵 | LTE基站 | 新建基站 | 800M | S111 | 3 | 华为 | 独立RRU | 华为RRU3653 | RRU | 2T4R | 2*60W | 直流（-48V) | 单芯双向 | 否 | 利旧L网BBU（新增信道板） | 隆回县七江模块点机房 | 室内机柜安装 | 利旧GPS | 土建机房 | 铁塔存量 |  |  | 地面六方塔 | 存量 | 21 | 利旧塔桅 | 第一平台 | 19 | 两端口面板天线 | 2T2R | 60/190/330 | 3/3/3 | 3/3/3 | 65 | 17dBi | 铁塔存量
41 | 农村4G建设项目 | 邵阳 | 隆回县 | 岩口镇 | 枫井坪村 | 430524113271 | 1 | 已覆盖 | 电信已覆盖 | 已覆盖 | 未覆盖 | 未覆盖 | 无 |  | 是 | 隆回县岩口镇枫井坪村 | 111.0425 | 27.3423 | 枫井坪村 | 枫井坪村 | 隆回县岩口镇枫井坪村 | 康贤：13307485436 | 丘陵 | 皮基站 | 新建基站 | 1.8G | S0.5/0.5 | 1 | 京信 | 一体化皮基站 | 一体化皮基站 | 一体化皮基站 | 2T2R | 2*40W | 交流（220V） | 单芯双向 | 否 | BBU整体新增 | 本站 | 挂杆安装 | 新增GPS | 无 | 电信自建 | 9米立杆 | 200 | 新建9米立杆 | 新建 | 9 | 新建塔桅 | 第一平台 | 8 | 四端口面板天线 | 2T2R | 170/330 | 3/3 | 3/3 | 65 | 17dBi | 电信自建
42 | 农村4G建设项目 | 邵阳 | 隆回县 | 三界回族乡 | 落马井村 | 430524212227 | 1 | 已覆盖 | 电信已覆盖 | 已覆盖 | 已覆盖 | 未覆盖 | 无 |  | 是 | 隆回县三界回族乡落马井村 | 111.0458 | 27.0355 | 落马井村 | 落马井村 | 隆回县三界回族乡落马井村 | 康贤：13307485436 | 丘陵 | 皮基站 | 新建基站 | 800M | S0.5/0.5 | 1 | 京信 | 一体化皮基站 | 一体化皮基站 | 一体化皮基站 | 2T2R | 2*40W | 交流（220V） | 单芯双向 | 否 | BBU整体新增 | 本站 | 挂杆安装 | 新增GPS | 无 | 电信自建 | 9米立杆 | 200 | 新建9米立杆 | 新建 | 9 | 新建塔桅 | 第一平台 | 8 | 四端口面板天线 | 2T2R | 20 | 5 | 3 | 65 | 17dBi | 电信自建
43 | 农村4G建设项目 | 邵阳 | 隆回县 | 司门前镇 | 东山村 | 430524103234 | 1 | 未覆盖 | 三家均未覆盖 | 已覆盖 | 未覆盖 | 未覆盖 | 无 |  | 是 | 隆回县司门前镇东山村 | 110.9174 | 27.4416 | 东山村 | 东山村 | 隆回县司门前镇东山村 | 康贤：13307485436 | 丘陵 | 皮基站 | 新建基站 | 800M | S0.3/0.3/0.3 | 1 | 京信 | 一体化皮基站 | 一体化皮基站 | 一体化皮基站 | 2T2R | 2*40W | 交流（220V） | 单芯双向 | 否 | BBU整体新增 | 本站 | 挂杆安装 | 新增GPS | 无 | 电信自建 | 9米立杆 | 200 | 新建9米立杆 | 新建 | 9 | 新建塔桅 | 第一平台 | 8 | 四端口面板天线 | 2T2R | 120/240/320 | 5/5/5 | 3/3/3 | 65 | 17dBi | 电信自建
44 | 农村4G建设项目 | 邵阳 | 隆回县 | 北山镇 | 高竹村 | 430524114242 | 1 | 未覆盖 | 未覆盖 | 已覆盖 | 未覆盖 | 未覆盖 |  |  | 是 | 隆回县北山镇高竹村 | 111.1292 | 27.0948 | 高竹村 | 高竹村 | 隆回县北山镇高竹村 | 康贤：13307485436 | 丘陵 | 皮基站 | 新建基站 | 800M | S0.5/0.5 | 1 | 京信 | 一体化皮基站 | 一体化皮基站 | 一体化皮基站 | 2T2R | 2*40W | 交流（220V） | 单芯双向 | 否 | BBU整体新增 | 本站 | 挂杆安装 | 新增GPS | 无 | 电信自建 | 9米立杆 | 200 | 新建9米立杆 | 新建 | 9 | 新建塔桅 | 第一平台 | 8 | 两端口面板天线 | 2T2R | 10/220 | 3/3 |  | 65 | 17dBi | 电信自建
Note on I2: 前期市州工信局公示的拟建站区域覆盖情况 目标：在村委会、学校、卫生室等主要公共机构及人口聚居区、移民安置点、交通要道沿线、农林场矿区、水利设施、景区等区域建设4G基站，4G网络覆盖水平达到90%以上
Note on J2: 村委会、学校、卫生室等主要公共机构4G网络覆盖情况 按有效性顺序填写，比如：三家运营商均已覆盖，则填电信已覆盖
Note on K2: 前期市州工信局公示的拟建站区域覆盖情况 在村委会、学校、卫生室等主要公共机构及人口聚居区、移民安置点、交通要道沿线、农林场矿区、水利设施、景区等区域光网已覆盖
Note on L2: 前期市州工信局公示的拟建站区域覆盖情况 目标：在村委会、学校、卫生室等主要公共机构及人口聚居区、移民安置点、交通要道沿线、农林场矿区、水利设施、景区等区域建设4G基站，4G网络覆盖水平达到90%以上
Note on M2: 前期市州工信局公示的拟建站区域覆盖情况 目标：在村委会、学校、卫生室等主要公共机构及人口聚居区、移民安置点、交通要道沿线、农林场矿区、水利设施、景区等区域建设4G基站，4G网络覆盖水平达到90%以上
Note on N2: (如有多个，填报离村委最近的一处) 单管塔,角钢塔,三管塔,四管塔,景观塔,路灯杆,地面增高架,楼面增高架,H杆,水泥杆,支撑杆,拉线塔,美化外罩,地面抱杆,楼面抱杆
Note on W2: 查勘现场分公司联系人及联系方式
Note on X2: 平原,丘陵,山区
Note on AB2: S1,S11,S111,S0.5/0.5,S0.3/0.3/0.3
Note on AE2: BBU+RRU,独立RRU（不含BBU)，皮基站，直放站
Note on AF2: 中兴R8882,华为RRU 3653,诺西FRCJ,诺西FXCB，一体化皮基站，分体式皮基站，直放站
Note on AG2: 填写RRU的类型
Note on AH2: 端口配置包括两种：2T4R/2T2R/2T8R
Note on AI2: 功率配置包括：2*40W/2*60W/2*80W
Note on AJ2: 直流（-48V)/交流（220V）
Note on AM2: BBU整体新增/利旧L网BBU（新增信道板）/利旧C网的BBU机框（新增信道板和主控板）
Note on AN2: BBU所在站点名称
Note on AO2: 室内机柜安装/室内挂墙安装
Note on AU2: 如新建塔桅、抱杆、美化天线、利旧铁塔改造的天线抱杆支架需求和方案
Note on AX2: 如新建塔桅、抱杆、美化天线、利旧铁塔改造的天线抱杆支架需求和方案
Note on AZ2: 请填写实际天面挂高（以天线底部的高度为准）
Note on BD2: 指天线相对于垂直90度，向下倾斜的物理角度，安装好以后如需调整必须上塔；一般机械下倾角建议根据覆盖情况设置在1-5度左右，避免设置过大覆盖方向图畸变
Note on BE2: 通过天线关键器件移相器，连续调整天线馈电网络，连续改变天线阵列中各振子的相位，从而在天线物理位置不变的前提下，实现天线电下倾角的连续调节的调节方式，可通过开关设备智能调节（如RCU网管电调实现电下倾角的调节）
Note on BH2: 电信站址,移动站址,联通站址,铁塔存量,铁塔新建，电信自建

## Sheet1
湖南省电信普遍服务4G项目村级汇总表
填报单位（盖章）：隆回电信分公司
序号 | 省 | 市 | 县 | 乡 | 行政村 | 行政村区划编码 | 基站名称 | 经度 | 纬度
1 | 湖南省 | 邵阳市 | 隆回县 | 北山镇 | 大院村 | 430524114237 | 隆回县北山镇大院村 | 111.0635 | 27.0617
2 | 湖南省 | 邵阳市 | 隆回县 | 高坪镇 | 坳下村 | 430524104202 | 隆回县七江镇马鞍 | 111.0372 | 27.4755
3 | 湖南省 | 邵阳市 | 隆回县 | 高坪镇 | 凤凰村 | 430524104261 | 隆回县高平镇凤凰村 | 111.1758 | 27.5288
4 | 湖南省 | 邵阳市 | 隆回县 | 高坪镇 | 富延村 | 430524104228 | 隆回县高平镇富延村 | 111.1303 | 27.4615
5 | 湖南省 | 邵阳市 | 隆回县 | 高坪镇 | 中黄信村 | 430524104259 | 隆回县高平镇中黄信村 | 111.1592 | 27.4929
6 | 湖南省 | 邵阳市 | 隆回县 | 荷田乡 | 广溪村 | 430524207237 | 隆回县荷田乡广庄村 | 111.0202 | 27.3631
7 | 湖南省 | 邵阳市 | 隆回县 | 荷香桥镇 | 开智村 | 430524106211 | 隆回县荷香桥镇印足村 | 110.9901 | 27.2341
8 | 湖南省 | 邵阳市 | 隆回县 | 荷香桥镇 | 树竹村 | 430524106216 | 隆回县荷香桥镇树竹村 | 110.9541 | 27.3008
9 | 湖南省 | 邵阳市 | 隆回县 | 横板桥镇 | 荷叶塘村 | 430524107209 | 隆回县横板桥镇周庄村 | 110.8992 | 27.2347
10 | 湖南省 | 邵阳市 | 隆回县 | 横板桥镇 | 礼贤村 | 430524107203 | 隆回县横板桥镇礼贤村 | 110.9252 | 27.2203
11 | 湖南省 | 邵阳市 | 隆回县 | 横板桥镇 | 罗子团村 | 430524107217 | 隆回县横板桥镇石砚 | 110.8946 | 27.1952
12 | 湖南省 | 邵阳市 | 隆回县 | 金石桥镇 | 蔡花村 | 430524102209 | 隆回县金石桥镇蔡花村 | 110.9686 | 27.5501
13 | 湖南省 | 邵阳市 | 隆回县 | 金石桥镇 | 洞下村 | 430524102206 | 隆回县金石桥镇上井村 | 110.9195 | 27.5632
14 | 湖南省 | 邵阳市 | 隆回县 | 金石桥镇 | 五罗村 | 430524102247 | 隆回县金石桥镇罗公湾 | 110.8993 | 27.5717
15 | 湖南省 | 邵阳市 | 隆回县 | 金石桥镇 | 阳溪村 | 430524102233 | 隆回县金石桥镇晓阳溪村 | 110.911 | 27.6212
16 | 湖南省 | 邵阳市 | 隆回县 | 六都寨镇 | 飞蛾潭村 | 430524105260 | 隆回县六都寨镇尔禄堂 | 110.8977 | 27.3021
17 | 湖南省 | 邵阳市 | 隆回县 | 罗洪镇 | 江塘村 | 430524119211 | 隆回县罗洪乡江塘村 | 111.0983 | 27.5693
18 | 湖南省 | 邵阳市 | 隆回县 | 南岳庙镇 | 乔罗村 | 430524116223 | 隆回县南岳庙镇乔家村 | 110.8793 | 27.0978
19 | 湖南省 | 邵阳市 | 隆回县 | 南岳庙镇 | 塘现村 | 430524116202 | 隆回县南岳庙镇塘现村 | 110.8439 | 27.1386
20 | 湖南省 | 邵阳市 | 隆回县 | 七江镇 | 建华村 | 430524117233 | 隆回县七江镇永华村 | 110.9365 | 27.4294
21 | 湖南省 | 邵阳市 | 隆回县 | 七江镇 | 南冲村 | 430524117211 | 隆回县七江镇南冲村 | 110.9956 | 27.413
22 | 湖南省 | 邵阳市 | 隆回县 | 七江镇 | 水西村 | 430524117212 | 隆回县七江镇水西村 | 110.9894 | 27.422
23 | 湖南省 | 邵阳市 | 隆回县 | 七江镇 | 元古村 | 430524117221 | 隆回县七江镇元古村 | 111.0083 | 27.418
24 | 湖南省 | 邵阳市 | 隆回县 | 三阁司镇 | 龙庄村 | 430524115241 | 隆回县三阁司镇龙庄村 | 110.9172 | 27.0532
25 | 湖南省 | 邵阳市 | 隆回县 | 三阁司镇 | 石梁村 | 430524115264 | 隆回县三阁司镇石梁村 | 110.9536 | 27.1316
26 | 湖南省 | 邵阳市 | 隆回县 | 三阁司镇 | 中洲村 | 430524115251 | 隆回县三阁司镇中洲村 | 110.9288 | 27.1355
27 | 湖南省 | 邵阳市 | 隆回县 | 司门前镇 | 合理村 | 430524103232 | 隆回县司门前镇金潭村 | 110.8896 | 27.4672
28 | 湖南省 | 邵阳市 | 隆回县 | 司门前镇 | 吉山村 | 430524103227 | 隆回县司门前镇吉山村 | 110.8888 | 27.5406
29 | 湖南省 | 邵阳市 | 隆回县 | 司门前镇 | 畲溪村 | 430524103207 | 隆回县司门前镇畲溪村 | 110.869 | 27.5261
30 | 湖南省 | 邵阳市 | 隆回县 | 滩头镇 | 响鼓村 | 430524109227 | 隆回县滩头镇响鼓村 | 111.1851 | 27.2615
31 | 湖南省 | 邵阳市 | 隆回县 | 桃洪镇 | 龙富村 | 430524100274 | 隆回县桃洪镇龙富村 | 110.9593 | 27.1937
32 | 湖南省 | 邵阳市 | 隆回县 | 桃洪镇 | 太平洲村 | 430524100278 | 隆回县桃洪镇熊家村 | 110.9439 | 27.1745
33 | 湖南省 | 邵阳市 | 隆回县 | 西洋江镇 | 桃梨村 | 430524111230 | 隆回县西洋江镇枫木岭 | 110.85 | 27.2631
34 | 湖南省 | 邵阳市 | 隆回县 | 小沙江镇 | 白银村 | 430524101206 | 隆回县小沙江镇白银村 | 110.7261 | 27.5042
35 | 湖南省 | 邵阳市 | 隆回县 | 岩口镇 | 山水村 | 430524113272 | 隆回县岩口镇山水村 | 111.0577 | 27.2806
36 | 湖南省 | 邵阳市 | 隆回县 | 岩口镇 | 长溪村 | 430524113218 | 隆回县岩口镇长溪村 | 111.0462 | 27.2898
37 | 湖南省 | 邵阳市 | 隆回县 | 七江镇 | 鸟树下村 | 430524117217 | 隆回县七江镇鸟树下村 | 110.9993 | 27.4632
38 | 湖南省 | 邵阳市 | 隆回县 | 桃洪镇 | 老银村 | 430524100266 | 隆回县桃洪镇老银村 | 111.0388 | 27.251
39 | 湖南省 | 邵阳市 | 隆回县 | 司门前镇 | 湴塘村 | 430524103228 | 隆回县司门前镇湴塘村 | 110.8935 | 27.53
40 | 湖南省 | 邵阳市 | 隆回县 | 七江镇 | 寨冲村 | 430524117224 | 隆回县七江镇寨冲村 | 110.9999 | 27.4806
41 | 湖南省 | 邵阳市 | 隆回县 | 岩口镇 | 枫井坪村 | 430524113271 | 隆回县岩口镇枫井坪村 | 111.0425 | 27.3423
42 | 湖南省 | 邵阳市 | 隆回县 | 三界回族乡 | 落马井村 | 430524212227 | 隆回县三界回族乡落马井村 | 111.0458 | 27.0355
43 | 湖南省 | 邵阳市 | 隆回县 | 司门前镇 | 东山村 | 430524103234 | 隆回县司门前镇东山村 | 110.9174 | 27.4416
44 | 湖南省 | 邵阳市 | 隆回县 | 北山镇 | 高竹村 | 430524114242 | 隆回县北山镇高竹村 | 111.1292 | 27.0948